ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ

| НАБАВКА ПРОТИВПАНИЧНЕ РАСВЕТЕ |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача : |  |
| Седиште : |  |
| Улица и број : |  |
| Е-маил адреса : |  |
| Матични број : |  |
| ПИБ : |  |
| Текући рачун и назив банке: |  |
| Контакт особа- Име, презиме, контакт телефон, маил: |  |

Навести да ли је понуђач у систему ПДВ (заокружити):               ДА                                            НЕ

| Редни број | Врста и опис | Јединица мере | Количина | Цена без ПДВ у динарима по комаду |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Противпанична расвета | ком. | 40 |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ |  |  |  |
|  | ОБРАЧУНАТИ ПДВ |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ |  |  |  |

Остали услови:

Карактеристике противпаничне расвете:

- Правоугаона,

- Надградна,

- пластично кућиште,

- за унутрашњу употребу,

- напон прикључења:  220-240 V~ / 50 Hz,

- тип лампе: LED,

- температура светлости:  >2700К, <6500К,

- коефицијент рендерације боја: >80 Ra

- угао осветљења: 120°,

- снага:  2W или више,

- јачина светлости: више од 150lm,

- радни век минимум 20000h,

- број укључења/искључења минимум 15000,

- унутрашња батерија: Литијумска - капацитета већег од 1000mAh,

- минимално време рада (аутономија): 2.5h,

- габаритне димензије: дужина >210mm, висина >60mm, дубина небитно,

- са прекидачем за укључење на самој светиљци,

- са RESET тастером,

- са индикацијом статуса пуњења батерије односно присутности мрежног напона.

Критеријум за избор понуђача је најнижа понуђена цена без ПДВ.

Изабраном понуђачу биће издата наруџбеница.

Време испоруке: _______ дана. Не дуже од 5 (пет) радних дана од дана издавања наруџбенице.

Место испоруке: Факултет заштите на раду у Нишу, ул. Чарнојевића 10а, без додатних трошкова (испоруке и сл.).

Рок плаћања: _____ дана од дана уредно регистроване е-фактуре у СЕФ (не краће од 7 и не дуже од 45 дана).

Уколико након рангирања две или више понуде имају исту понуђену цену, биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок испоруке. Ако и тада више понуда буде идентично, биће изабрана понуда понуђача који је понудио дуђи рок плаћања.

Напомена: Понуђач треба да испостави електронску отпремницу у систем електронских отпремница приликом испоруке робе и да благовремено региструје е-фактуру у Систем електронских фактура (СЕФ).

Понуђач:

Датум: ____________________						____________________________